Федеральное автономное государственное образовательное учреждение высшего  образования

«Сибирский федеральный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

___________ Е.А. Ваганов

«___»________2016г.

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях Сибирского федерального университета при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

№ИПБ-3-2016

Общие положения

Настоящая инструкция разработана  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) (ред. от 20.09.2016 г.), и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений Сибирского федерального университета (далее - СФУ)  при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей и является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, командированных в организацию работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику, для волонтёров, участвующих в проведении мероприятий.

Вышеперечисленные участники мероприятий допускаются к обслуживанию и участию в мероприятиях с массовым пребыванием людей (одновременного нахождения 50 и более человек) только после прохождения ими целевого инструктажа по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией с записью в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей

- Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек), не должно превышать количества, установленного проектом, нормами проектирования или определенного расчетом. Количество присутствующих в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв. м. на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий — из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается. Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами.

- При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) необходимо обеспечить осмотр всех помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности, обеспечить дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

- Для оказания первой помощи в случае ухудшения здоровья или получения травмы участником мероприятия организаторы должны быть обеспечены аптечками, укомплектованными необходимыми медикаментами и перевязочными средствами.

- В случае если в здании (сооружении) при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей имеются сгораемые перекрытия, разрешается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах. В помещениях, в которых отсутствует электрическое освещение мероприятия с массовым участием людей, проводятся только в светлое время суток.

- На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

- При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

- Новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

- При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
• курить, применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
• украшать ёлку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
• проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
• допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

- Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены светоуказатели зеленого цвета с надписью «Выход», а в коридорах указательные знаки. Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями.

- Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

- Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть выполнены из негорючих материалов.

- На прилегающей к объекту территории подъезды к пожарным гидрантам, а также крышки колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены от снега и льда, а на стенах зданий установлены указатели их расположения.

- При организации и проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:
• устанавливать ёлку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к первичным средствам пожаротушения;
• содержать двери эвакуационных выходов во время представлений на трудно открываемых запорах (замках) не позволяющих открывать двери изнутри без ключа;
• проводить мероприятия при запертых распашных решётках на окнах помещений;
• устраивать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков;
•  применять самодельные электрические гирлянды, светомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения ёлок и создания эффектов мигания ёлочных гирлянд;
• украшать ёлку целлулоидными игрушками;
• одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.

Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность при проведении мероприятия с массовым пребыванием людей

Лицо ответственное за пожарную безопасность при проведении мероприятий  с массовым пребыванием людей обязано:

- ознакомить под роспись всех работников, обслуживающий персонал, волонтёров с требованиями настоящей инструкции;

- установить строгий контроль в зданиях и помещениях за соблюдением противопожарного режима;

- при любых признаках аварийной ситуации (сработавшая АПС, запах дыма, запах жженой изоляции электрических проводов и т.п.) первоочередная задача организаторов – обеспечить безопасность участников мероприятия и создать условия для быстрой эвакуации;

- проверить во всех задействованных помещениях наличие необходимого количества исправных и поверенных первичных средств пожаротушения;

- визуально проверить состояние электросети, электрооборудования и эвакуационного освещения в части их работоспособности и отсутствия видимых повреждений;

- перед началом проведения массового мероприятия тщательно осмотреть все помещения, эвакуационные пути и выходы и лично убедиться в их полной готовности к проведению массового мероприятия, их соответствия требованиям пожарной безопасности;

- обеспечить открытие дверей эвакуационных выходов, а при проведении мероприятий с детьми обеспечить нахождение у каждой двери зала (помещения) дежурного работника (волонтёра). Дежурные работники должны заблаговременно получить ключи от эвакуационных выходов в дежурно-диспетчерской службе под роспись, проверить лёгкость открывания дверей, по окончании мероприятия вернуть ключи на место;

- заблаговременно рассмотреть и согласовать сценарий (программу) проведения массового мероприятия, запретить применение и использование открытого огня и огневых эффектов;

- проинструктировать о мерах пожарной безопасности участников представлений;

- по окончании мероприятия провести повторный осмотр всех помещений, устранить имеющиеся недостатки, проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги.

- обесточить электросети;

- в случае обнаружения возгорания, обеспечить организованную в соответствии с разработанными планами, эвакуацию всех присутствующих на массовом мероприятии. Руководить ходом эвакуации и направлениями движения людских потоков с помощью привлечённых работников и волонтёров. Не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.  С учетом сложившейся обстановки  определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей следует эвакуировать в первую очередь;

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей, а особенно детей, спрятавшихся под  столами, в шкафах или других местах;

- немедленно сообщить о загорании в пожарную часть по телефону «01».   В сообщении необходимо указать следующее:

- точный адрес (район города, улица, дом, этаж, кабинет и т.п.);

- Ф.И.О. передающего сообщение;

- принять посильные меры по тушению пожара;

- поставить в известность руководство и дежурные службы;

- дежурному электрику обесточить электрооборудование и систему вентиляции;

- организовать встречу пожарных подразделений и указать им путь следования к месту пожара, информировать руководителя тушения пожара о принятых мерах;

- в случае невозможности потушить пожар собственными силами, отойти от места пожара на безопасное расстояние;

- разговаривать с эвакуируемыми следует твердо, уверенно, безапелляционно, предпринимать любые меры, направленные на стабилизацию настроения, исключение паники;

- из числа работников (волонтёров) или охранников, не задействованных в тушении пожара, организовать и выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность входа других лиц в здание, где возник пожар;

- лицам, пострадавшим в аварийной ситуации, должна быть оказана своевременно первая помощь и обеспечена, в случае необходимости, доставка в лечебное учреждение.

РАЗРАБОТЧИК

Начальник ОПБ                            _____________                       А.Д. Капитонов

Приложение 1

Приложение 2

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

Приложение 3